Матеріально - технічне забезпечення закладу дошкільної освіти № 401

(згідно з ліцензійними  умовами)

Матеріально-технічна база

Загальна характеристика навчального закладу

- кількість будівель-1/технічний стан-задовільний

- проектна потужність - 42 особи, рік забудови - 1962 рік

- фактична кількість дітей - 42

- кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень-6/ технічний стан-задовільний

- Аналіз та технічний стан будівель

- Кількість поверхів основної будівлі - 1, прибудови - 0

- Коридори - 2 (стан задовільний)

- Сходи - 0 (стан задовільний)

- Санвузли – 4 (стан задовільний)

- Харчоблок-1(стан задовільний)

- Підсобні приміщення-3 (стан задовільний)

- Підвал –відноситься до житлового будинку(стан задовільний)

- Медичний кабінет-1(стан задовільний)

- Спортивні зали – 0

- Покрівля

- Вид покрівлі основної будівлі – відноситься до житлового будинку

- Загальна характеристика інженерних мереж

- Тепломережа/технічний стан:

водяне опалення від центральної мережі теплопостачання КП ХТМ (стан задовільний)

- Водопостачання, водовідведення:

гаряче централізоване водопостачання, гарячу воду для їдальні забезпечено бойлером;

холодну воду постачає  міський центральний водопровід, постачання  з «Харківводоканал» (стан задовільний)

- Електромережа-постачання Харківобленерго, повітряний  силовий кабель з напругою 220 Вт (стан задовільний)

- Прилади обліку-технічний стан задовільний - лічильник тепла – 0; лічильник води - крильчастий Сенсус (2008                                                               рік введення в експлуатацію)

- Загальна характеристика території

- Площа – 587,84 м2.

- Площа асфальтобетонного покриття/технічний стан – 50 м2 ,

(20 м2  потребує ремонту)

- Огорожа/технічний стан - 400 м.п.- (200 м.п потребує ремонту)

- Загальна кількість зелених насаджень - 7 шт (4 шт потребує знесення)

- Контейнери для вивозу сміття/технічний стан -1 (знаходиться на території гімназії № 6)

- Освітлення зовнішнє (наявність стовпів, ламп та їх функціональність) – 2 стовпа, 5 ламп  (стан задовільний)

- Оснащення приміщень навчального закладу

- Харчоблок (технологічне обладнання/господарчі товари)- забезпечено всім 100%

- Медичний кабінет (ліки/обладнання/господарчі товари) –практичне функціонування забезпечено

- Господарчий інвентар - забезпечено на 100%,

потребує оновлення  раз на рік через постійну експлуатацію:

щітки – 3 шт.,

ганчірки для миття полів - 7 шт.,

ганчірки для миття панелей - 15шт.

- Навчальний заклад (меблі, канцтовари, господарчі товари тощо)- забезпечено на 100%, але враховуючи  високий рівень експлуатації та амортизації - канцтовари, меблі, миючі засоби, дезінфікуючі засоби потребують постійного поповнення

- Посуд – забезпечено, але постійно потребує поповнення через високу амортизацію: приблизно раз на рік:

чашки –25 шт;

тарілки -  50 шт;

каструлі - 5 шт;